## article_all_1
Название | Бренд | Описание | Характеристики | Файлы | Фото | Категория | Ссылка | Выходная мощность [P] | Скорости вращения [N] | Типоразмер | Номинальный ток [In] | Крутящий момент [M] | Коэффициент полезного действия (КПД) | Вес | Типоразмеры, мм | Напряжение питания | Время обратного хода | Температура окружающей среды | Диаметр кабельного ввода | Серия | Расстояние срабатывания (мм) | Диаметр | Размеры | Степень защиты | Напряжение | Выход | Тип переключения | Подключение | Материал | Тип корпуса | Монтаж | Емкость и тип выходов: Компрессор | Вход термодатчика (указывается при заказе): термопары | термопары | термосопротивление | Тип управляющего выхода (указывается при заказе): Реле | соответствует отраслевому регламенту ОАО «АК «Транснефть» | Материал корпуса | Класс защиты корпуса | Материал мембраны | Материал уплотнения | Электросоединение | Сопротивление изоляции | Диэлектрическая прочность | Рабочая температура, °С | Рабочее давление | Ресурс | Диапазоны измерения (измерительные входы) | Диапазон индикации | Погрешность индикации | Точность показаний: при 0…500С | при -10…00С | Время опроса входа | Тип вала: Выступающий | Полый сквозной/глухой | Число импульсов на оборот | Выходные фазы | Разность фаз выхода | Время отклика (подъем/падение) | Максимальная частота отклика | Потребляемый ток | Пусковой момент: модель с выступающим валом макс (SC/SS) | модель с полым валом макс (HB/H) | Момент инерции: модель с выступающим валом макс (SC/SS) | модель с выступающим валом макс (SC/SS) | Максимально допустимая частота вращения | Вибрация | Ударная нагрузка | Температура окружающей среды: эксплуатация | хранение | Влажность: эксплуатация | Размер корпуса, ДxШxДл | Тип монтажа | Номинальное расстояние срабатывания | Способ подключения | Корпус | Рабочий зазор, мм | Максимальный рабочий ток, Imax | Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | Падение напряжения при Imax, Ud | Тип контакта / Структура выхода | Присоединение / Подключение | Комплексная защита | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Диапазон регулировки | Задержка срабатывания | Индикация импульсов воздействия | Индикация минимальной скорости | Кол-во проводов | Диапазон рабочих температур | Специальные задачи | Схема подключения | Различные выходы (по умолчанию | Макс. значения измерительного входа | Другие функции | Возможность выбора источника питания | Диапазон измерения | Слепая зона | Точность измрения | Разрешающая способность | Выходной сигнал | Рабочая температура | Макс. рабочее давление | Угол расхождения луча | Защита от переполюсовки | Защита от короткого замыкания | Время активации (после включения) | Число импульсов на оборот (указывается при заказе) | Ширина нулевого импульса | Метод измерения | Диаметр корпуса | Материал: корпус | фланец | вал | Влажность | Тип вала | Вибростойкость | Диаметр, мм | Потребляемый ток: светодиодный модуль | звуковой модуль | Режим работы | Уровень громкости | Виброустойчивость | Температура хранения | Общий вес | Расстояние срабатывания | Регулировка чувствительности | Источник света | Функция выхода | Индикация | Ток | Напряжение В | Выход 1 | Тип переключения 1 | Выход 2 | Тип переключения 2 | Класс защиты | Подшипник в опоре вала | Уплотнение | Скорость вращения лопасти | Лопасть | Соединение | Допустимые предохранители | Категория установки | Степень загрязнения | Рабочая температура, 0С | Макс. рабочее давление, бар | Мин. плотность продукта, г/л | Свойства сыпучего материала | Допустимая мех. Нагрузка | размеры, мм | время отклика | тип выхода | схема защиты | комплектация | Материал вибрационного зонда и резьбовой части | Соединение (указывается при заказе) | Ток потребления | Ток нагрузки | Задержка сигнала: зонд свободен -> покрыт | зонд покрыт -> свободен | Соединительные клеммы | Рабочая частота | Температура окружающей среды для наружной части датчика | Температура процесса | Макс. давление в емкости | Относительная влажность | Программируемый вход выбора термодатчика: термопары | термосопротивления | аналоговые входы | функции таймера (для моделей с индексом –Т) | источник света: инфракрасный (850 нм) | красный (660 нм) | инфракрасный (940 нм) | Мерное колесо | Число импульсов на оборот (точность измерения, редукция) | Пусковой момент | Масса | эксплуатация | Выходной код | Момент инерции | Нагрузка на вал: радиальная | осевая | Проскальзывающая муфта | Напряжение питания (указывается при заказе) | Изоляция | более одного оборота | Уровень входного сигнала: Выс. | Низк. | Время входного сигнала: направление | сброс данных по одному обороту | сброс общего числа оборотов | обнуление | блокировка | Входная тактовая частота интерфейса SSI | Масса, г | Освещение | Температура | Полый сквозной | Полый глухой | Пусковой момент: модель с выступающим валом макс | модель с полым валом | Материал измерительного зонда | Материал изолятора | Резьба | Момент затяжки | Макс. давление | Мощность | Гистерезис | Длительность фильтрования | Коммутационное напряжение | Ток коммутации | Тип регулирования | Аналоговый вход | Аварийный выход (до двух) | Интервал измерений | Две прикладные программы управления температурой | уровень падающего света | уставка (SV) | индикатор главного выхода | остаточное напряжение: PNP-выход с открытым коллектором | NPN-выход с открытым коллектором | Тип выхода (определяется при заказе) | Принцип работы | Применение | для СТГ-3-ХХ | для СТГ-3-И-ХХ | Потребляемый ток одним модулем: светодиодный: модуль пост. свечения | Звуковой сигнал | Потребляемый ток: светодиодный молдуль | Период отображения | Вход: Главный выход | Дополнительный выход | транзисторный | Функция масштабирования | Число разрядов | вход напряжения с широким диапазоном (высокий уровень | управляющий выход | источник света: инфракрасный (940 нм) | инфракрасный (850 нм) | Тип датчика | Ширина щели | Температура окруж. среды | Давление | Диапазон | Скорость потока | Потребляемая мощность | Период фильтрации | Релейный выход | Кабельные вводы | Расстояние срабатывания (м) | Особенности | Направление луча | Разность фаз выхода: разность фаз между A и B | разность фаз между C и D | Подшипник | остаточное напряжение: PNP-выход с открытым коллектором | Выходная частота | Тип входного сигнала | Материал контактного ролика | Способ восстановления | Частота срабатывания | полый несквозной | Пусковой момент: SC/SS макс | HB макс | Нагрузка на вал: SC/SS | HB | Тип управляющего выхода (выбирается при заказе): релейный 1 и 2 | дистанционная уставка | цифровой вход | Материал конуса | Подключение (указывается при заказе) | Температура окружающей среды(корпус) | Свойства жидкой среды | Системы обратной связи | Широкий ассортимент системных кабелей | Исполнение | Разъем | NPN | Ток утечки | Точность срабатывания | Задержка выходного сигнала | Электромагнитная совместимость | Электромагнитное излучение | Безопасность | Гигиеническое исполнение | Допуск на применение на жд-транспорте | Режим работы (в зависимости от модификации) | Вход: без напряжения (остаточное напряжение | напряжения (напряжение выс. уровня | вход напряжения с широким рабочим диапазоном (напряжение выс. уровня | Напряжение питания (универсальное) | Кабельный ввод | Макс. нагрузка на зонды | Макс. крутящий момент | Макс. высота применения | Материал чувствительного груза и цепи | Скорость счета | Материал штанги с лопаткой | Условия окружающей среды: Освещение | Дополнительный выход: Event 1 | Event 2 | Регулирование изменением количества полных периодов напряжения, передаваемых в нагрузку (коммутация при переходе через нуль) | Потребляемый ток: 110-220 V AC | Выходной одиночный импульс. одинарная уставка | двойная уставка | входной сигнал: PNP | количество подсоединяемых датчиков | питание датчика | электропитание | условия хранения и эксплуатации: температура окружающей среды | ресурс реле | Сигнальный вход: без напряжения (остаточное напряжение | Длительность интервала времени: TS1 | TS2 | TS3 | Размер корпуса, мм | Коэффициент пульсаций питающего напряжения | Частота переключения, Fmax | Световая индикация | Разрешение | Ошибка позиционирования | Логика выхода | Давление процесса | Задержка сигнала | Измерительная частота | Кабель | Потребляемый ток одним модулем: Светодиодный (непрерывный/мигающий) | Материал трубки | зеленый (режим работы) | расстояние срабатывания для модели на пересечение луча (для непрозрачного материала min Ø5 мм) | Потребляемый ток блока индикации | широкий диапазон напряжений питания | Выход управления: для AT8N | для AT11EN | для AT11DN | Мин. длительность входного сигнала (AT11) | Чувствительность | Диапазон измерения (указывается при заказе) | Вес (с фланцем) | Скорость зондирования | Отклонение от вертикали при монтаже | Технологическое подключение | Сигнальный выход 4-20мA | Сигнальный выход реле (опционально) | Память | Изоляция: напряжение питания ко всем остальным входам и выходам (AC исполнение | Макс. допустимое растягивающее усилие | Избыточное давление в емкости | Высота применения | Температура окружающей среды (корпус) | расстояние срабатывания: модели на пересечение луча (для непрозрачного материала min Ø20 мм) | модели ретрорефлекторного типа (отражение от зеркала) | источник света: инфракрасный СИД (850 нм) | красный СИД (660 нм) | отн. валжность | Тип термодатчика: термопары | Диапазон регулирования, *С | Тип управляющего выхода (указывается при заказе): релейный 1 и 2 | Штурвал | Макс. нагрузка на зонд | Защитные меры при сильных механических нагрузках | Метод определения | Размер области измерения | Выходной таймер | Минимальная плотность продукта | Температура определяемой среды | Максимальная скорость счета | красный (650 нм) | Защита оп короткого замыкания | Защита от пыли и влаги | Точность показаний | Макс. Допустимое занчение входа | уровень падающего света, уставка | Размер корпуса | Быстродействие | Мин. разрешение | Точность измерения | Тип управляющего выхода | Остаточное напряжение | Время срабатывания | Время входного сигнала | Прикладные программы управления температурой | Усилие
Абсолютный энкодер Autonics серии ENP | Autonics (Ю. Корея) | <p>Модели датчиков абсолютного перемещения серии ENP с диаметром корпуса 60 мм со сплошным валом &Oslash;10мм и делением шага до 360 теперь предлагаются с источником питания 12&ndash;24 В пост. тока, что делает их очень удобными в эксплуатации. Новые модели служат для преобразования абсолютного угла поворота в двоично-десятичный код (BCD-код) и являются высокоточными приборами, которые сохраняют абсолютное положение при непредвиденных перебоях в питании. Применяются на обрабатывающем оборудовании, машинном оборудовании, робототехнике, текстильном оборудовании, парковочных комплексах и пр.</p> <p><strong>Особенности:</strong></p> <ul> <li>источник питания: 5V DC&nbsp;&plusmn;5%, 12-24V DC &plusmn;5%.</li> <li>применяются для преобразования абсолютного угла поворота в двоично-десятичный код.</li> <li>защита от внешних динамических нагрузок.</li> <li>сохранение абсолютного положения в случае перебоев в электропитании.</li> </ul> <p><b>Применение</b></p> <p>Автоматическое управление погрузкой автомобиля в системе башенной парковки.</p> <p><img src="/images/catalog/enkodery/absolutnye/enp1.jpg" alt="Схема датчика Autonics ENP ¦ Рисунок 1" /></p> | <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul> <li>Диаметр корпуса: 60 мм.</li> <li>Тип вала: выступающий: 10 мм.</li> <li>Число импульсов на оборот: до 360 имп (см инструкцию).</li> <li>Выходной код: двоично десятичный.</li> <li>Разность фаз выхода: см. описание.</li> <li>Выход управления: <ul> <li>PNP-выход с открытым коллектором;</li> <li>NPN-выход с открытым коллектором.</li> </ul> </li> <li>Время отклика (подъем/падение): <ul> <li>Т<sub>вкл</sub> = 800 нс;</li> <li>Т<sub>выкл</sub> не более 800 нс.</li> </ul> </li> <li>Максимальная частота отклика: 20 кГц.</li> <li>Напряжение питания: <ul> <li>5 В= &plusmn;5%;</li> <li>12-24 В= &plusmn;5%.</li> </ul> </li> <li>Потребляемый ток: менее 100 мА (без нагрузки).</li> <li>Пусковой момент: макс: 500гс&middot;см (0.05Н&middot;м).</li> <li>Момент инерции: макс. 300г&middot;см<sup>2</sup> (3x10<sup>-5</sup> кг&middot;м<sup>2</sup>).</li> <li>Нагрузка на вал: <ul> <li>радиальная: 10 кгс;</li> <li>осевая: 2.5 кгс.</li> </ul> </li> <li>Максимально допустимая частота вращения: 3600 об/мин.</li> <li>Вибрация: амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов.</li> <li>Ударная нагрузка: не более 75G.</li> <li>Температура окружающей среды: <ul> <li>эксплуатация: От -10 до 70&deg;C;</li> <li>хранение: от -20 до 85&deg;C.</li> </ul> </li> <li>Влажность: <ul> <li>эксплуатация: от 35 до 85%;</li> <li>хранение: от 35 до 90%.</li> </ul> </li> <li>сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.</li> <li>Степень защиты: IP50 (стандарт МЭК), IP65 (модель с разъемом).</li> <li>Масса: примерно 400 г.</li> </ul> <p><b>Информация для заказа:</b></p> <p><img src="/images/catalog/enkodery/absolutnye/enp2.jpg" alt="Схема датчика Autonics ENP ¦ Рисунок 2" /></p> | https://promairby.devunits.website/files/lect-10.pdf | https://promairby.devunits.website/files/6577c6b0fbc4ba9ae61ff6583dc67c84_XL.jpg | Энкодеры¦Autonics¦Абсолютные энкодеры | https://promair.by/enkodery-autonics-enp/ | [16 empty] | IP50 (стандарт МЭК), IP65 (модель с разъемом). | [31 empty] | до 360 имп (см инструкцию). |  | см. описание. |  | 20 кГц. | менее 100 мА (без нагрузки). |  |  |  |  | 3600 об/мин. | амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов. | не более 75G. | От -10 до 70°C; | от 35 до 90%. от -20 до 85°C. | от 35 до 85%; | [39 empty] | 60 мм. |  |  |  |  | выступающий10 мм. | [60 empty] | макс500гс·см (0.05Н·м). | примерно 400 г. |  | двоично десятичный. | макс. 300г·см2 (3x10-5 кг·м2). | 10 кгс; | 2.5 кгс.
Абсолютный энкодер Autonics серии EP50S | Autonics (Ю. Корея) | <p>Абсолютные датчики углового перемещения серии EP50S имеют компактные размеры (корпус 50 мм и выступающий вал 8 мм), высокую разрешающую способность (до 1024) и поддерживают различные варианты выходного кода (двоично-десятичный, двоичный, код Грея). Они идеально подходят для применения в высокоточных промышленных приборах, текстильных машинах, роботах и стоянках.</p> <p><strong>Особенности:</strong></p> <ul> <li>Компактные размеры (наружный диаметр: 50 мм, сплошной вал 8 мм).</li> <li>Различные варианты выходного кода: двоично-десятичный, двоичный, код Грея (согласно заказу).</li> <li>Различные значения разрешающей способности (до 1024 имп/об).</li> <li>Класс защиты IP64 (защита от водяных брызг, маслостойкость).</li> <li>457 моделей.</li> </ul> | <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul> <li>Диаметр корпуса: 50 мм.</li> <li>Тип вала: выступающий: 8 мм.</li> <li>Число импульсов на оборот: до 1024 имп (см описание).</li> <li>Направление вращения: <ul> <li>F (значение увеличивается по часовой стрелке);</li> <li>R (значение увеличивается против часовой стрелки).</li> </ul> </li> <li>Выходной код: <ul> <li>двоично десятичный;</li> <li>двоичный;</li> <li>код Грея.</li> </ul> </li> <li>Разность фаз выхода: см. описание.</li> <li>Выход управления: <ul> <li>PNP-выход с открытым коллектором;</li> <li>NPN-выход с открытым коллектором.</li> </ul> </li> <li>Время отклика (подъем/падение): <ul> <li>Т<sub>вкл</sub> = 800 нс;</li> <li>Т<sub>выкл</sub> не более 800 нс.</li> </ul> </li> <li>Максимальная частота отклика: 35 кГц.</li> <li>Напряжение питания: <ul> <li>5 В= &plusmn;5%;</li> <li>12-24 В= &plusmn;5%.</li> </ul> </li> <li>Потребляемый ток: менее 100 мА (без нагрузки).</li> <li>Пусковой момент: макс: 40 гс&middot;см (0,004 Н&middot;м).</li> <li>Момент инерции: макс. 40 г&middot;см<sup>2</sup> (4x10<sup>-6</sup> кг&middot;м<sup>2</sup>).</li> <li>Нагрузка на вал: <ul> <li>радиальная: 10 кгс;</li> <li>осевая: 2.5 кгс.</li> </ul> </li> <li>Максимально допустимая частота вращения: 3000 об/мин.</li> <li>Вибрация: амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов.</li> <li>Ударная нагрузка: не более 50G.</li> <li>Температура окружающей среды: <ul> <li>эксплуатация: От -10 до 70&deg;C;</li> <li>хранение: от -20 до 85&deg;C.</li> </ul> </li> <li>Влажность: <ul> <li>эксплуатация: от 35 до 85%</li> <li>хранение: от 35 до 90%</li> </ul> </li> <li>сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.</li> <li>Степень защиты: IP64.</li> <li>Масса: примерно 380 г.</li> </ul> <p><b>Информация для заказа:</b></p> <p><img src="/images/catalog/enkodery/absolutnye/ep50s1.png" alt="Схема датчика Autonics EP50S ¦ Рисунок 1" /></p> | https://promairby.devunits.website/files/lect-10.pdf | https://promairby.devunits.website/files/4c5025fc27e21ebeebad07703ddb77e0_XL.jpg | Энкодеры¦Autonics¦Абсолютные энкодеры | https://promair.by/enkodery-autonics-ep50s/ | [16 empty] | IP64. | [31 empty] | до 1024 имп (см описание). |  | см. описание. |  | 35 кГц. | менее 100 мА (без нагрузки). |  |  |  |  | 3000 об/мин. | амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов. | не более 50G. | От -10 до 70°C; | от 35 до 90% от -20 до 85°C. | от 35 до 85% | [39 empty] | 50 мм. |  |  |  |  | выступающий8 мм. | [60 empty] | макс40 гс·см (0,004 Н·м). | примерно 380 г. |  |  | макс. 40 г·см2 (4x10-6 кг·м2). | 10 кгс; | 2.5 кгс.